设计学院实验室安全管理

第一条实验室的安全工作、消防工作是关系到人身和财产安全的头等大事。各实验(践)中心要制订合理有效的实验室安全管理实施细则，明确各实验分室安全责任人，建立安全运行长效工作机制。  
  第二条实验室要根据本室的具体情况，落实“三防”(防火、防盗、防事故)责任人，配置必要的安全防火设备和器材，学校每季度至少要进行一次实验室安全检查，各实验(践)中心每月至少进行一次实验室安全检查，并按照《福建工程学院实验室安全检查记录表》要求做好记录。检查防火、防爆、防盗、防事故等方面的安全措施执行情况，消除各种险情隐患。对各种有特殊要求，操作有危险性的场所及其有关设备，要制定严格的操作规程和相应的劳动保护措施。
  第三条进入实验室的人员，要进行安全教育，讲明本实验室的安全规定、实验中的注意事项及仪器设备的操作规程。未经安全教育者，不得进入实验室做实验，不得动用仪器设备和实验用品。